Сведения о привлечении ООО «ЛКС-4» (должностных лиц) к административной ответственности за I полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.02.2016 | Предписание № А-592 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Пржевальского 1 «А» - устранить неисправности кровельного покрытия из рулонных материалов (кв. №95) - устранить неисправность сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышами устройствами (примыкание к парапету, кв.№95) |
| 2 | 29.02.2016 | Предписание № ПР-552 Предписание № ПР-1668 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-4» - заключить договоры энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме по ул. Машиностроителей 11 «А» коммунальной услуги соответствующего вида, предоставить данные договора в жилищную инспекцию |
| 3 | 25.03.2016 | Предписание № ПР-1051 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 25 - обеспечить регулярную уборку лестничных клеток согласно установленным требованиям (п.№2) |
| 4 | 25.03.2016 | Предписание № ПР-1051/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 25 - устранить отслоение отделочных покрытий стен и потолков лестничных клеток (п.№2) |
| 5 | 03.06.2016 | Предписание № ПР-2154 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | ООО «ЛКС-4» - устранить остаточное увлажнение грунта в подвальном помещении (п.№1,2) произвести санитарную обработку подвального помещения по адресу: л. Машиностроителей 9 |
| 6 | 03.06.2016 | Предписание № ПР-2155 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Краматорская 11 «А» - не соблюдена периодичность по уборке лестничных клеток (п. №1-4) |
| 7 | 22.06.2016 | Предписание № ПР-2435 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ростовская 6 - обеспечить влагозащиту стен в подвальном помещении и в квартире №7, при выявлении нарушений провести восстановительные работы; - устранить неисправность заполнения светового приямка в подвальном помещении |
| 8 | 05.07.2016 | Предписание № ПР-2579 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Машиностроителей 4 - устранить неисправность заполнений оконных и дверных поемов в подъезде №2 – местами отслоение окрасочного слоя, коробление элементов, неисправность фурнитуры оконных коробок, не обеспечен плотный притвор дверного полотна, щели в соединениях отдельных элементов дверного полотна двери в тамбуре |
| 9 | 05.07.2016 | Предписание № ПР-2579/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Машиностроителей 4 - обеспечить уборку мест общего пользования с соблюдением периодичности уборки мест общего пользования в соответствии с установленными требованиями – лестничных клеток в п.№2 (влажная и сухая уборка) с предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ. |

Сведения о привлечении ООО «ЛКС-4» (должностных лиц) к административной ответственности за II полугодие 2016 г.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05.07.2016 | Предписание № ПР-2579 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Машиностроителей 4 - устранить неисправность заполнений оконных и дверных поемов в подъезде №2 – местами отслоение окрасочного слоя, коробление элементов, неисправность фурнитуры оконных коробок, не обеспечен плотный притвор дверного полотна, щели в соединениях отдельных элементов дверного полотна двери в тамбуре |
| 2 | 05.07.2016 | Предписание № ПР-2579/1 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Машиностроителей 4 - обеспечить уборку мест общего пользования с соблюдением периодичности уборки мест общего пользования в соответствии с установленными требованиями – лестничных клеток в п.№2 (влажная и сухая уборка) с предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ. |
| 3 | 29.07.2016 | Предписание № ПР-4571 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Ул. Б.Хмельницкого 3 - устранить неисправность системы отопления лестничных клеток в подъездах – местами отслоения окрасочного слоя отопительных приборов и трубопроводов (п.№1-6) |
| 4 | 23.08.2016 | Предписание № ПР-4568 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Васнецова 9 «А» - устранить неисправное состояние стен и потолков лестничных клеток, устранить загрязнение поверхностей, пятна, потеки, местами отслоение штукатурного и окрасочного слоев (подъезды с 2-6) |
| 5 | 23.08.2016 | Предписание № ПР-3496 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Краматорская 23 - устранить нарушения в штукатурном и окрасочном слое стен лестничной клетки в 1 подъезде. |
| 6 | 06.09.2016 | Предписание № ПР-3633 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Станиславского 30 - устранить неисправное состояние стен и потолков лестничных клеток, устранить загрязнение поверхностей |
| 7 | 27.09.2016 | Предписание № ПР-4038 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Ломоносова 1 «А» - устранить неисправности покрытия придомовой территории: имеются неисправности асфальтового покрытия проезда (ямы, выбоины, просадки) – дворовый фасад – подъезды №1-4 |
| 8 | 27.09.2016 | Предписание № ПР-4039 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Краматорская 11 «А» - устранить неисправности сопряжения кровельного покрытия с выступающими над крышей устройствами (вент. шахтами, парапет) |
| 9 | 20.10.216 | Предписание № ПР-4571 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 6 - обеспечить тепло, воздухозащиту наружных стен кв.149, 60; - устранить повреждения (трещины) межпанельных швов |
| 10 | 28.11.2016 | Предписание № ПР-5317 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 15 - устранить неисправность системы внутреннего водоотвода подъезда №2 в техническом этаже |
| 11 | 20.12.2016 | Предписание № ПР-5668 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | ул. Пржевальского 1 «А» - устранить неисправность абонентских почтовых шкафов в подъезде №6; - обеспечить надлежащую уборку мест общего пользования: п.№6; - устранить неисправности внутридомового электрооборудования и электрических сетей, располагаемых в местах общего пользования дома |
| 12 | 20.12.2016 | Предписание № ПР-5668 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) Предписание № ПР-5668 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Б.Хмельницкого 54 - устранить неисправное состояние лестниц: отсутствие перил лестничных маршей (п.№1) - устранить неисправности кровельного покрытия из асбестоцементных листов - выполнить проверку состояния утеплителя в чердачном помещении |