Сведения о привлечении ООО «ЛКС-4» (должностных лиц) к административной ответственности за 2015 год.

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.03.2015 | Предписание № Пр-1018 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 15 - неисправное состояние окон, лестничных клеток: отсутствие фурнитуры на окнах (ручки, скобянки) подъезды № 1,2,3 - Загрязнение окрасочного слоя стен и потолков лестничных клеток (подъезды № 1,2,3) - Неисправность почтовых ящиков |
| 2 | 22.05.2015 | Предписание № Пр-1966 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 6 - Отслоение окрасочного, штукатурного слоев стен лестничной клетки, загрязненность поверхности (подъезды № 1,2,3,4,5,6) |
| 3 | 02.07.2015 | Предписание № Пр-2354 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Б.Хмельницкого 3 - Отсутствие отопительных приборов системы отопления, расположенных на лестничных клетках (подъезды №1,5,6) - Неисправность крепления приборов отопления на лестничных клетках (подъезды №2,3,5) - Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливов и гидроизоляционного слоя козырьков с конструкциями стен (подъезды №1-6) - Повреждение несущих конструкций козырьков входа (разрушение защитного слоя бетона, оголение арматуры – дворовой фасад (подъезды №1-6) - Разрушение штукатурного и окрасочного слоев стен лестничной клетки, загрязненность поверхностей, пятна, потеки (подъезд №5) |
| 4 | 07.07.2015 | Предписание № Пр-2365 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 15 - Стыки панелей не отвечают требованиям водозащиты, воздухозащиты, теплозащиты – неисправность защитного слоя стыков панелей (кв. №73,76) - Загрязненность подвального помещения |
| 5 | 29.07.2015 | Предписание № Пр-2630 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 4 - Подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования (канализация, 1,2 подъезды) - Наличие насекомых в подвальном помещении |
| 6 |  | Предписание № Пр-2850 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 15 - неисправное состояние окон, лестничных клеток: отсутствие фурнитуры на окнах (ручки, скобянки) подъезды № 1,2,3 - Неисправность почтовых ящиков |
| 7 | 16.10.2015 | Предписание № Пр-3663 (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей 15 - неисправное состояние окон, лестничных клеток: отсутствие фурнитуры на окнах (ручки, скобянки) подъезды № 1,2,3 |
| 8 | 26.10.2015 | Предписание № 03-03-150 М/ПР-1/15 (ст. 19.5 ч. 24 КоАП РФ) | Ул. Станиславского 40 «А» Ул. Б.Хмельницкого 56 - Не размещена информация на официальном сайте в сети интернет о случаях привлечения управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере административного воздействия, а также сведения о принятых мерах дл устранения нарушения - Не в полном объеме раскрыта общая информация об управляющей организации: отсутствуют сведения о членстве управляющей организации в саморегулируемой организации, - Не в полном объёме размещена сканированная копия документа лицензии в виде файла в электронной форме Ул. Б.Хмельницкого 56 - Отсутствует информация о перечне работ по текущему ремонту общего имущества МКД, в том числе о стоимости указанных работ - Не в полном объёме размещена копия договора управления МКД в виде файла в электронной форме; - Отсутствуют приложения к договору управления и сведения о подписании сторонами указанного договора (размещены 1,2,4,6,8 стр. договора) - Отсутствует общая информация о МКД (информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД), информация об оказываемых коммунальных услугах. |