Сведения о привлечении ООО «ЛКС-4» (должностных лиц) к административной ответственности за 2013 год (второе полугодие).

| № п/п | Дата привлечения | Вид административного правонарушения (со ссылкой на статью Кодекса об административных правонарушениях) | Мероприятия, направленные на устранение нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.07.2013г. | Протокол №06-02-1246/А-1/ПЛ-1 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей, дом 9. Неисправное состояние кровельного покрытия со стенами, выступающими над крышей устройства. Повреждение, местами отсутствие фартуков из оцинкованной стали (машинное отделение, вент шахты) подъезды 1-6 |
| 2 | 13.08.2013г. | Протокол №06-02-1474/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Станиславского, дом 2 а. Неисправности кровли. Отслоения от оснований, растрескивание покровного и защитного слоев кровельного покрытия из рулонных материалов. Наличие 33повреждений в местах монтажных элементов крыши (кв. 73, 84). Не обеспечено исправное соединение элементов металлического покрытия между собой и с кровельным покрытием (кв. 73, 84). Разрушение защитного слоя бетона карнизных плит, швов между плитами (кв. 73, 84). |
| 3 | 29.08.2013г. | Протокол № 06-02-1560/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Пер. Архангельский, дом 1 А. Неисправности кровельного рулонного покрытия: отслоение рулонных материалов от основания, вмятины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, воздушные мешки, не обеспечен полный от воды (подъезды 1-4). Неисправности сопряжения кровельного покрытия со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышей устройствами (подъезды 1-4) |
| 4 | 26.09.2013г. | Протокол № 06-02-1919/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Станиславского, дом 6. Повреждение трубопровода канализационного выпуска (подъезд 5). Отсутствие пробок у прочисток канализационной сети (подъезды 5,6). Не устранены протечки канализационного стояка (подъезд 6). Не обеспечено сквозное проветривание подвального помещения. Продухи закрыты металлом. Не проведена дезинфекция подвального помещения (после затопления подвального помещения канализационными стоками- подъезды 7,8). |
| 5 | 16.10.2013г. | Протокол № 06-02-2106/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей, дом11. Стыки панелей не отвечают требованиям: водозащиты, воздухозащиты, теплозащиты |
| 6 | 15.11.2013г. | Протокол № 06-02-2311/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Станиславского, дом 28. Стыки панелей не отвечают требованиям: водозащиты, воздухозащиты, теплозащиты (кв. 60). Неисправности кровли из рулонных материалов, отслоение от основания, растрескивание покровного и защитного слоев. |
| 7 | 28.11.2013г. | Протокол № 06-02-2475/А-1/ПЛ-1 (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ) | Ул. Вяземская, дом 36 Б Отслоение окрасочного слоя пятна, потеки. Неисправное состояние окон на лестничных клетках подъезда3. Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда, не соблюдена периодичность при уборке лестничных клеток. |
| 8 | 13.12.2013г. | Протокол № 06-02-2617/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Машиностроителей, дом 8. Наличие повреждений в электрической сети дома: неизолированные скрутки, отсутствие, неисправности плафонов, лампочек, выключателей, крепления электропроводов. Неисправное состояние окон лестничных клеток: неисправности остекления, оконных рам, коробление элементов окон, отсутствует фурнитура на окнах. Неисправности системы внутреннего водоотвода: протекание стыковых соединений водосточного стояка. Неисправное состояние лестниц: ступеней, площадок крылец. Отсутствие и неисправности ограждения детской игровой и спортивной площадки. Отслоение окрасочного, штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток. Неисправности покрытия придомовой территории: имеются неисправности асфальтового покрытия проездов, тротуаров, дорожек, неисправности, отсутствие бортового камня проездов, тротуаров, дорожек. |
| 9 | 18.12.2013г. | Протокол № 06-02-2679/А-1/ПЛ-1 (ст.7.22 КоАП РФ) | Ул. Станиславского, дом 6. Подтопление отдельных секций подвального помещения из-за неисправностей системы канализации. Утечки, не герметичность стыковых соединений в системе канализации (подвальное помещение). Не проведена дератизация и дезинфекция мест общего пользования. Неудовлетворительное санитарное состояние лестничных клеток, окон, входных дверей, не соблюдена периодичность по уборке лестничных клеток (подъезды №1-8). |