Сведения о заявлениях и жалобах, поступивших от собственников помещений в многоквартирном доме за  2012 год, и принятых ООО «Ленинский коммунальный сервис-4»  мерах реагирования.

| № п/п | Дата обращения | Содержание | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.01.2012г. | Соблюдение чистоты в подъезде по пер. Архангельскому, 1 а – 2 подъезд | Выполнено |
| 2 | 12.01.2012г. | Запах канализации в подъезде по ул. Станиславского, д. 4. кв. 29 | Выполнено |
| 3 | 17.01.2012г. | Замена электрощитка по ул. Вяземская, д. 36А-62 | Выполнено |
| 4 | 23.01.2012г. | Просьба создать комиссию по ветхости жилья по ул. Краматорская, 45-17 | Выполнено |
| 5 | 30.01.2012г. | Заявление по замене входной двери в подъезд ул.Станиславского, 28-2-23 | Выполнено |
| 6 | 09.02.2012г. | Запах канализации ул.Машиностроителей, 11А-92 | Выполнено |
| 7 | 09.02.2012г. | Низкая температура теплоснабжения ул.Б Хмельницкого, 3-14 | Выполнено |
| 8 | 09.02.2012г. | Некачественное теплоснабжение по ул. Краматорская, 43 кв. 4-5 | Выполнено |
| 9 | 09.02.2012г. | Низкая температура в квартире по ул.Машиностроителей, 6-201 | Выполнено |
| 10 | 10.02.2012г. | Заделка межпанельных швов ул.Машиностроителей,15-84 | Выполнено |
| 11 | 10.02.2012г. | Перемерзание ХГВС по ул. Краматорская 7-21 | Выполнено |
| 12 | 13.02.2012г. | Течь кровли по пер. Архангельский. 1А-28 | Выполнено |
| 13 | 13.02.2012г. | Ремонт комнаты после пожара по пер. Архангельский 1А-23,17,24 | Выполнено |
| 14 | 14.02.2012г. | Проверка электросчетчика в квартире ул. Станиславского 25-3 | Выполнено |
| 15 | 20.02.2012г. | Замена стояка канализации ул. Машиностроителей, 11-57 | Выполнено |
| 16 | 20.02.2012г. | Замена канализационной трубы ул. Б. Хмельницкого, 9-28 | Выполнено |
| 17 | 21.0.2012г. | Холодно, запах из подвала ул,Машиностроителей, 9-1 | Выполнено |
| 18 | 31.01.2011г. | Заделка отверстия в стене ул. Машиностроителей 8-183 | Выполнено |
| 19 | 22.02.2012г. | Ремонт подъезда, благоустройство двора пер Машиностроителей, 45-6 | Выполнено |
| 20 | 24.02.2012г. | Ремонт после пожара пер.Архангельский, 1 а -23 | Выполнено |
| 21 | 27.02.2012г. | Замена оконных рам, батареи ул. Краматорская, 25 -6 | Выполнено |
| 22 | 29.02.2012г. | Ремонт в подъезде по ул.Станиславского, 6А-86 | Выполнено |
| 23 | 02.03.2012г. | Замена общего стояка ГВС ул.Станиславского, 36А -2 | Выполнено |
| 24 | 06.03.2012г. | Затопление крыши ул Машиностроителей, 16 -26 | Выполнено |
| 25 | 15.03.2012г. | Замена тройника ул. Индустриальная, 2А – 12 | Выполнено |
| 26 | 16.03.2012г. | Заявление течь кровли ул. Васнецова, 3А-43 | Выполнено |
| 27 | 20.03.2012г. | Засор канализации ул. Вяземская, 38А-36 | Выполнено |
| 28 | 28.03.2012г. | Течь кровли и герметизация швов ул. Пржевальского, 21-45 | Выполнено |
| 29 | 02.04.2012г. | Благоустройство придомовой территории ул. Ломоносова 2А-45 | Выполнено |
| 30 | 04.04.2012г. | Заделка межпанельных швов по ул. Машиностроителей, 8-108 | Выполнено |
| 31 | 06.04.2012г. | Течь кровли ул.Станиславского, 6а-15 | Выполнено |
| 32 | 10.04.2012г. | Жалоба на слесарей АДС замена сан.тех. оборудования ул.Станиславского, 6-97 | Выполнено |
| 33 | 10.04.2012г. | Заделка межпанельных швов ул. Машиностроителей, 15-76 | Выполнено |
| 34 | 10.04.2012г. | Мастерская в жилой квартире, дверь подвала ул. Машиностроителей, 9-183 | Выполнено |
| 35 | 11.04.2012г. | Запах канализации. ул. Б Хмельницкого 3-22 | Выполнено |
| 36 | 17.04.2012г. | Ремонт кровли ул. Индустриальная, 2А-38 | Выполнено |
| 37 | 19.04.2012г. | Ремонт кровли ул.Вяземская, 38А-4 подъезд | Выполнено |
| 38 | 20.04.2012г. | Установка стоянки для машин по ул. Краматорская 9 | Выполнено |
| 39 | 02.05.2012г. | Разруха возле подъезда ул. Машиностроителей, 8-127 | Выполнено |
| 40 | 03.05.2012г. | Благоустройство придомовой территории ул. Б. Хмельницкого. 3-22 | Выполнено |
| 41 | 03.05.2012г. | Ремонт кровли ул. Васнецова, 5 | Выполнено |
| 42 | 04.05.2012г. | Уборка придомовой территории ул. Ростовская, 4 кв.7 | Выполнено |
| 43 | 05.05.2012г. | Ремонт ступеней, козырька ул.Б Хмельницкого 5 2 подъезд | Выполнено |
| 44 | 05.05.2012г. | Асфальтировка площадки около подъезда ул.Васнецова, 9 а -45 | Выполнено |
| 45 | 10.05.2012г. | Замена батареи ул. Краматорская, 25-9 | Выполнено |
| 46 | 10.05.2012г. | Заменить трубы ул.Машиностроителей 9-51 | Выполнено |
| 47 | 11.05.2012г. | Обвалился потолок ул. Краматорская, 3-25 | Выполнено |
| 48 | 11.05.2012г. | Благоустройство двора ул. Станиславского, 28 -3 | Выполнено |
| 49 | 14.05.2012г. | Уборка придомовой территории ул. Краматорская, 27 – 3,4,5 | Выполнено |
| 50 | 16.05.2012г. | Ремонт фасада ул.Васнецова, 13с 1 по 8 | Выполнено |
| 51 | 16.05.2012г. | Низкая температура в кранах с водой ул Васнецова 11-1 | Выполнено |
| 52 | 16.05.2012г. | Замена трубы ул.Васнецова 13-1,8 | Выполнено |
| 53 | 17.05.2012г. | Ремонт межпанельных швов ул.Машиностроителей, 6 -136 | Выполнено |
| 54 | 18.05.2012г. | Ремонт межпанельных швов ул.Б Хмельницкого, 3А -15 | Выполнено |
| 55 | 21.05.2012г. | Навести порядок у подъезда ул.Машиностроителей, 8-127 | Выполнено |
| 56 | 21.05.2012г. | Опиловка деревьев ул.Вяземская, 38А-38 | Выполнено |
| 57 | 21.05.2012г. | Течь кровли ул.Вяземская, 38А-38 | Выполнено |
| 58 | 30.05.2012г. | Уборка подъезда, крыльца ул.Пржевальского, 21-6 | Выполнено |
| 59 | 31.05.2012г. | Затопление квартиры ул. Краматорская 7-22 | Выполнено |
| 60 | 04.06.2012г. | Запах канализации ул. Станиславского, 6А-2 | Выполнено |
| 61 | 06.06.2012г. | Обрезка старых деревьев ул. Б. Хмельницкого 54-4 | Выполнено |
| 62 | 13.06.2012г. | Заделка межпанельных швов ул. Машиностроителей, 9-59 | Выполнено |
| 63 | 14.06.2012г. | Заделка канализационного стояка ул. Индустриальная 1-25 | Выполнено |
| 64 | 18.06.2012г. | Устранение неполадок вентиля ул.Ломоносова, 2Б-5 | Выполнено |
| 65 | 20.06.2012г. | Ремонт кровли, ул. Машиностроителей, 8-26 | Выполнено |
| 66 | 20.06.2012г. | Опиловка деревьев по ул.Станиславского, 28 | Выполнено |
| 67 | 22.06.2012г. | Ремонт кровли по ул.Станиславского, 1 б-53,52 | Выполнено |
| 68 | 25.06.2012г | Течь кровли по ул. Ломоносова. 1 а – 59 | Выполнено |
| 69 | 25.06.2012г. | Ремонт межпанельных швов по ул. Хмельницкого, 3-56 | Выполнено |
| 70 | 27.06.2012г. | Благоустройство между подъездами по ул.Васнецова, 9 а – 19 | Выполнено |
| 71 | 29.06.2012г. | Замена канализационный трубы по ул.Станиславского, 6 -43 | Выполнено |
| 72 | 04.07.12г | Обследование квартиры по ул. Станиславского, 6- 9 | Выполнено |
| 73 | 04.07.12г. | Выкос травы по Машиностроителей, 11-47 | Выполнено |
| 74 | 05.07.12г. | Ремонт полов по ул. Б. Хмельницкого, д. 9-2 | Выполнено |
| 75 | 10.07.12г. | Ремонт водопроводных труб по ул. Васнецова, д. 3А-3 | Выполнено |
| 76 | 11.07.12г. | Уборка щитовой ул. Машиностроителей, 8-3подъезд | Выполнено |
| 77 | 11.07.12г. | Замена слива канализационной трубы по ул. Васнецова, д. 7- подъезд№2 | Выполнено |
| 78 | 11.07.12г. | Обследование квартиры по ул. Вяземская, 38А-57 | Выполнено |
| 79 | 11.07.12г. | Обследование квартиры по ул. Вяземская, 38А-53 | Выполнено |
| 80 | 13.07.12г. | Ремонт подъезда по ул. Станиславского, д. 2Б | Выполнено |
| 81 | 20.07.12г. | Ремонт межпанельных швов по ул. Машиностроителей, д. 8. кв. 68 | Выполнено |
| 82 | 25.07.12г. | ремонт межпанельных швов, крыльца по ул. Машиностроителей, д. 9-180 | Выполнено |
| 83 | 25.07.12г. | Прочистка канализации по ул. Медногорская, д. 15-1 | Выполнено |
| 84 | 25.07.12г. | Ремонт рам в подъездах по ул. Машиностроителей. д. 45-10 | Выполнено |
| 85 | 25.07.12г. | Ремонт ступеней, козырька, перил по ул. Станиславского, д. 4, подъезд №1 | Выполнено |
| 86 | 27.07.12г. | Грибок на стенах квартира по ул. Краматорской, д. 7-28 | Выполнено |
| 87 | 31.07.12г. | Прочистка канализационного стояка по ул. Б. Хмельницкого. 3-56 | Выполнено |
| 88 | 06.08.12г. | Течь кровли по ул. Станиславского, д. 6А-58 | Выполнено |
| 89 | 06.08.12г. | Ремонт карниза балкона Архангельская, 1А-40 | Выполнено |
| 90 | 07.08.12г. | Замена системы отопления по ул. Краматорская, 9-137 | Выполнено |
| 91 | 07.08.12г. | Ремонт в квартире по ул. Б. Хмельницкого, д. 1-81 | Выполнено |
| 92 | 10.08.12г. | Покрасить лавки по ул. Б. Хмельницкого, д. 2-22 | Выполнено |
| 93 | 20.08.12г. | Затопление квартиры по ул. Б. Хмельницкого, 3-56 | Выполнено |
| 94 | 21.08.12г. | Установка пандуса по ул. Машиностроителей, д. 8-143 | Выполнено |
| 95 | 22.08.12г. | Произвести замену стояка по ул. Машиностроителей, д. 6-236 | Выполнено |
| 96 | 23.08.12г. | Заделать дыру в подъезде по ул. Пржевальского, д. 1А-28 | Выполнено |
| 97 | 23..08.12г. | Неисправности сантехнического оборудования квартиры и утепление окон по ул. Индустриальная, д. 1А-25 | Выполнено |
| 98 | 23.08.12г. | Заделка межпанельных швов по ул. Машиностроителей, д. 8-213 |  |
| 99 | 27.08.12г. | Течь канализации в подвале по ул. Станиславского, д. 1А-19 | Выполнено |
| 100 | 27.08.12г. | Ремонт ступеней по ул. Б. Хмельницкого д. 5 подъезд №2 | Выполнено |
| 101 | 28.08.12г. | Санитарная обработка подвального помещения по ул. Станиславского. д. 2-2 | Выполнено |
| 102 | 29.08.12г. | Некачественная уборка подъезда по ул. Машиностроителей, д. 47-1 | Выполнено |
| 103 | 30.08.12г. | Ремонт ступеней, перил по ул. Машиностроителей, 9-142 | Выполнено |
| 104 | 30.08.12г. | Перенос мусорных контейнеров по ул. Станиславского д. 1а-55 | Выполнено |
| 105 | 31.08.12г. | Опиловка дерева по ул. Станиславского, д. 28-53 | Выполнено |
| 106 | 04.09.12г. | Ремонт перекрытий в подвале по ул. Машиностроителей, д. 45-1 | Выполнено |
| 107 | 06.09.12г. | санитарная очистка подвального помещения по ул. Станиславского, 2А-56 | Выполнено |
| 108 | 06.09.12г. | Ремонт межпанельных швов по ул. Краматорская, д. 11-33 | Выполнено |
| 109 | 07.09.12г. | Ремонт межпанельных швов по ул. Машиностроителей, д. 51а | Выполнено |
| 110 | 07.09.12г. | Течь кровли по ул. Машиностроителей, д. 51а - 8 | Выполнено |
| 111 | 10.09.12г. | Ремонт трубы в подвале по ул. Б. Хмельницкого, 3 -22 | Выполнено |
| 112 | 13.09.12г. | Нет контроля за системой трубопровода по ул. Машиностроителей, 6 – 2 | Выполнено |
| 113 | 14.09.12г. | Жалоба на комиссию по вопросу ремонта по ул. Б. хмельницкого, 1 -81 | Выполнено |
| 114 | 17.09.12г. | Жалоба на открытые люки по ул. Станиславского, 2 -45 | Выполнено |
| 115 | 18.09.12г. | Запах канализации по ул. Машиностроителей, 15 | Выполнено |
| 116 | 18.09.12г. | Заливает балкона по ул. Юношеская, 13-8 | Выполнено |
| 117 | 19.09.12г. | Установить пластиковые окна и двери по ул. Б. Хмельницкого, 1 -81 | Выполнено |
| 118 | 19.09.12г. | Ремонт кровли по ул. Машиностроителей, 4-49 | Выполнено |
| 119 | 20.09.12г. | Ремонт электроприбора по ул. Пржевальского, 1 а -95 | Выполнено |
| 120 | 24.09.12г. | Ремонт входной группы и оконных рам по ул. Васнецова, 9-52 4 подъезд | Выполнено |
| 121 | 24.09.12г. | Уборка и ремонт подъезда ул. Станиславского, 6 -1 | Выполнено |
| 122 | 24.069.12г. | Течь канализации в подъезде по пер. Архангельский, 1 д- 28 | Выполнено |
| 123 | 27.09.12г. | Обрезать дерево по ул. Ломоносова, 2 а – 29 | Выполнено |
| 124 | 28.09.12г. | Замена входной двери по ул. Станиславского, 28 | Выполнено |
| 125 | 08.10.12г. | Перепады электрического напряжения по ул. Васнецова, 9 | Выполнено |
| 126 | 08.10.12г. | Обрушение подвала по ул. Машиностроителей, 45-2 | Выполнено |
| 127 | 08.10.12г. | Течь кровли по ул. Машиностроителей, 16а -25 | Выполнено |
| 128 | 09.10.12г. | Произвести обрезку дерева по ул. Васнецова, 17-12 | Выполнено |
| 129 | 11.10.12г. | Прорвало трубу отопления по ул. Машиностроителей, 45 -10 | Выполнено |
| 130 | 16.10.12г. | Нет уборки под ограждениями палисадника по ул. Индустриальная, 2 а – 19 | Выполнено |
| 131 | 16.10.12г. | Отсутствует отопление по ул. Широкая, 16 -9 | Выполнено |
| 132 | 16.10.12г. | Демонтировать горку и качели по ул. Васнецова, 17 | Выполнено |
| 133 | 10.10.12г. | Произвести обрезку деревьев по ул. Васнецова, 17 | Выполнено |
| 134 | 16.10.12г. | Установить пандусы по ул. Машиностроителей, 16 а – 96 | Выполнено |
| 135 | 17.10.12г. | Ремонт кровли пер Машиностроителей, 51 а | Выполнено |
| 136 | 17.10.12г. | Обрезка деревьев по ул. Станиславского, 30 -11 | Выполнено |
| 137 | 18.10.12г. | Установка лавочки по ул. Станиславского, 6а -105 | Выполнено |
| 138 | 22.10.12г. | Ремонт дороги по ул. Вяземская, 38 а | Выполнено |
| 139 | 22.10.12г. | Ремонт канализационного слива по ул. Вяземская, 38 а | Выполнено |
| 140 | 22.10.12г. | Течь канализации по ул. Станиславского, 2 -48 | Выполнено |
| 141 | 23.10.12г. | По устройству системы рециркуляции по ул. Б. Хмельницкого, 56 | Выполнено |
| 142 | 24.10.12г. | Трещины в стенах по ул. Машиностроителей, 45 -2 | Выполнено |
| 143 | 26.10.12г. | Ремонт лестничных площадок ул. Станиславского, 6 а -44 | Выполнено |
| 144 | 29.10.12г. | Затопление квартиры по ул Б. Хмельницкого, 3-57 | Выполнено |
| 145 | 09.11.12г. | Заменить выключатель по ул. индустриальная, 1 а – 25 | Выполнено |
| 146 | 20.11.12г. | Ремонт потолка по ул. Пржевальского, 21 – 18 | Выполнено |
| 147 | 21.11.212г. | Опиловка деревьев по ул. Вяземская, 38 а – 38 | Выполнено |
| 148 | 21.11.12г. | Опиловка деревьев по ул. Машиностроителей, 6 , 8, 9 | Выполнено |
| 149 | 23.11.12г. | Ремонт козырька по ул. Машиностроителей, 9 -108 | Выполнено |
| 150 | 23.11.12г. | Устранить разломы после пожара по пер. Архангельскому, 1 а – 6 | Выполнено |
| 151 | 23.11.12г. | Плесень квартире по ул.Станиславского, 28-60 | Выполнено |
| 152 | 26.11.12г. | Отсутствие ГВС по ул. Станиславского, 6 а | Выполнено |
| 153 | 27.11.12г. | Устранение запаха и сырости по ул. Станиславского, 2 б -14 | Выполнено |
| 154 | 27.11.12г. | Ремонт подъезда по ул. Машиностроителей, 11а | Выполнено |
| 155 | 28.11.12г. | Отключение газа по ул. Васнецова, м13 | Выполнено |
| 156 | 30.11.12г. | Восстановление палисадника по ул. Пржевальского, 2 б-10 | Выполнено |
| 157 | 03.12.12г. | Ремонт подъезда по ул.Станиславского, 6 4 подъезд | Выполнено |
| 158 | 04.12.12г. | Неисправность балконной двери по ул. Б. Хмельницкого , 3 – 56 | Выполнено |
| 159 | 04.12.12г. | Течь кровли по ул. Машиностроителей, 8 -213 | Выполнено |
| 160 | 07.12.12г. | Ремонт подъезда по ул.Васнецова, 7-4 | Выполнено |
| 161 | 10.12.12г. | Уборка подъезда и придомовой территории по ул. Машиностроителей, 51 а -3 | Выполнено |
| 162 | 10.12.12г. | Санитарная обработка подъезда по ул. Машиностроителей, 9 -103 | Выполнено |
| 163 | 11.12.12г. | Прочистка вентиляции по ул. Машиностроителей, 17 -1, 4 | Выполнено |
| 164 | 21.12.12г. | Перепад напряжения по ул. Краматорская, 33-4 | Выполнено |
| 165 | 24.12.12г. | Промерзание потолка по ул. Машиностроителей, 9-108 | Выполнено |